|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **集成服务内容** | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** |
| **一、集成网络系统** | | | |  |  |
| 8 | 万兆光模块 | 国产 | SFP-10G-BXU1 | 个 | 4 |
| 9 | 单口数据面板 | 大唐电信 | DTT-F5-1011 | 个 | 10 |
| 10 | 双口数据面板 | 大唐电信 | DTT-F5-1021 | 个 | 10 |
| 11 | 双口数据地插 | 大唐电信 | DTT-S5-7039 | 个 | 0 |
| 12 | 数据模块 | 大唐电信 | DTT-M8-1181 | 个 | 60 |
| 13 | 语音模块 | 大唐电信 | DTT-C3-1523 | 个 | 20 |
| 14 | 超五类非屏蔽网线 | 大唐电信 | DTT-C5-11045 | m | 9000 |
| 15 | 六类非屏蔽网线,灰色 | 大唐电信 | DTT-C6-11045 | m | 9900 |
| 16 | 六类非屏蔽网线,蓝色 | 大唐电信 | DTT-C6-11048 | m | 12000 |
| 17 | 三类电话线 | 大唐电信 | DTT-C3-1523 | m | 1500 |
| 18 | 会议桌多功能插座 | 国产 | 定制 | 个 | 15 |
| 19 | 热镀锌金属线槽200\*100 | 广增 | XQJ-C-1A-200 | m | 0 |
| 20 | 桥架支撑架 | 广增 | XQJ-C-200 | kg | 0 |
| 21 | 镀锌焊接钢管 SC25 | 国产 | GB-SC25 | m | 0 |
|  | PVC 塑料管-SC25 | 国产 | GB-SC25 | m | 200 |
| **二、大楼UPS配电系统** | | | |  |  |
| 26 | 单相五孔地插 | 正泰 | NED1-30100ZE | 个 | 0 |
| 27 | 单相五孔墙插 | 国产 | NEW7I | 个 | 50 |
| 28 | 铜芯电力电缆 RVVP-2\*2.5 | 北帆 | RVVP 2\*2.5m㎡ | m | 0 |
|  | 铜芯电力电缆 RVVP-2\*1.0 | 北帆 | RVVP 2\*1.0m㎡ | m | 500 |
| 29 | 铜芯电力电缆 ZR-BVR2.5 | 鑫川电 | ZR BVR2.5m㎡ | m | 1200 |
|  | 铜芯电力电缆 ZR-BVR1.5 | 鑫川电 | ZR BVR1.5m㎡ | m | 11000 |
| 30 | 铜芯电力电缆 ZR-BVR4 | 鑫川电 | ZR BVR4m㎡ | m | 600 |
| 31 | 铜芯电力电缆 ZR-BVR6 | 鑫川电 | ZR BVR6m㎡ | m | 300 |
| 32 | 铜芯电力电缆 RVV-3\*4 | 北帆 | RVV 3\*4m㎡ | m | 800 |
| 33 | 铜芯电力电缆 RVV-3\*6 | 北帆 | RVV 3\*6m㎡ | m | 500 |
| 34 | 铜芯电力电缆 ZR-YJV-5\*16 | 国产 | ZR-YJV-5\*16 | m | 150 |
| 35 | 铜芯电力电缆 ZR-YJV-4\*25+1\*16 | 国产 | ZR-YJV-4\*25+1\*16 | m | 120 |
| 36 | 铜芯电力电缆 ZR-YJV-4\*70+1\*35 | 国产 | ZR-YJV-4\*70+1\*35 | m | 0 |
|  | 铜芯电力电缆 ZR-YJV-4\*95+1\*50 | 国产 | ZR-YJV-4\*95+1\*50 | m | 55 |
| 37 | 电力电缆头DT16mm2 | 国产 | DT16m㎡ | 个 | 16 |
| 38 | 电力电缆头DT25mm2 | 国产 | DT25m㎡ | 个 | 4 |
| 39 | 电力电缆头DT70mm2 | 国产 | DT70m㎡ | 个 | 2 |
| 40 | 成品动力配电箱 | 国产 | 定制 | 台 | 3 |
| 41 | 成品设备配电箱 | 国产 | 定制 | 台 | 2 |
| 42 | 热镀锌金属线槽300\*150 | 广增 | XQJ-C-1A-300 | m | 200 |
| 43 | 桥架支撑架 | 广增 | XQJ-C-300 | kg | 130 |
| 44 | 镀锌焊接钢管 SC20 | 国产 | GB-SC20 | m | 0 |
|  | PVC 塑料管-SC20 | 国产 | GB-SC20 | m | 400 |
|  | PVC 塑料管-SC16 | 国产 | GB-SC16 | m | 400 |
|  | PVC 塑料管-SC32 | 国产 | GB-SC32 | m | 400 |
| 45 | 镀锌焊接钢管 SC32 | 国产 | GB-SC32 | m | 0 |
| 46 | 镀锌焊接钢管 SC100 | 国产 | GB-SC100 | m | 12 |
| 47 | 钢制接线盒 | 国产 | 86型 | 个 | 40 |
| 48 | 二合一防雷器 | 国产 | 定制 | 个 | 12 |
| 49 | 打洞（孔） | 国产 | 定制 | 个 | 10 |
| 50 | 防火泥 | 国产 | 定制 | 处 | 10 |
| **三、大楼安防系统** | | | |  |  |
|  | 视频会议摄像机电动支架 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |
| 61 | 闭门器 | 国产 | 定制 | 个 | 7 |
| 63 | 铜芯电力电缆 RVV-2\*1.0 | 北帆 | RVV 2\*1.0m㎡ | m | 3000 |
| 64 | 铜芯电力电缆 RVV-3\*2.5 | 北帆 | RVV 3\*2.5m㎡ | m | 100 |
|  | 铜芯电力电缆 RVV-3\*1.5 | 北帆 | RVV 3\*1.5m㎡ | m | 200 |
| 65 | 镀锌焊接钢管 SC50 | 国产 | GB-SC50 | m | 50 |
| **四、中心机房建设** | | | |  |  |
| 70 | 空调辅材配件 | 国产 | 定制 | 套 | 2 |
| 72 | 嵌入式出风型风机 | 良境 | JPD04 | 台 | 1 |
| 73 | 风机风管 | 国产 | 定制 | m | 20 |
| 74 | 接地连接钢板 | 国产 | 定制 | 块 | 3 |
| 75 | 接地镀锌扁钢 | 国产 | 定制 | m | 44 |
| 76 | 柱主筋与扁钢焊接 | 国产 | 定制 | 处 | 3 |
| 77 | 避雷引下线 | 国产 | 定制 | m | 20 |
| 78 | 避雷网 | 国产 | 定制 | m | 40 |
| 79 | LEB局部等电位端子箱 | 国产 | 定制 | 台 | 3 |
| 80 | 防雷测试点 | 国产 | 定制 | 处 | 3 |
| 82 | 防静电踢脚线 | 国产 | 定制 | m | 20 |
| 83 | 防火门 | 国产 | 定制 | 樘 | 2 |
| 84 | 防火玻璃隔断 | 欣和风 | 定制 | m2 | 7 |
| 85 | 金属网格桥架 | 广增 | XQJ-T-1A-300 | m | 12 |
| 86 | 内墙天棚地面抹灰 | 国产 | 定制 | m2 | 200 |
| 87 | 内墙天棚满刮腻子 | 国产 | 定制 | m2 | 170 |
| 88 | 墙面防火漆 | 国产 | 定制 | m2 | 140 |
| 89 | 天棚防火漆 | 国产 | 定制 | m2 | 30 |
| 90 | 地面环氧树脂漆 | 国产 | 定制 | m2 | 30 |
| 91 | 电动防火阀 | 国产 | 定制 | 个 | 1 |
| 92 | 风口百叶窗 | 国产 | 定制 | 个 | 1 |
| 93 | 机柜散力架 | 国产 | 定制 | 台 | 5 |
| 94 | 光纤配线架 | 大唐电信 | DTT-GPZJC-24-FC | 个 | 2 |
| 95 | 网络配线架 | 大唐电信 | DTT-P6-1242 | 个 | 8 |
| 96 | 网络理线器 | 大唐电信 | DTT-W6-3000 | 个 | 40 |
| 97 | 电话防雷排 | 国产 | 定制 | 个 | 2 |
| 98 | 单模光纤跳线 | 大唐电信 | LC-FC | 条 | 48 |
| 99 | 六类成品跳线 | 大唐电信 | 定制 | 条 | 200 |
| 103 | 钢制接线盒 | 国产 | 86型 | 个 | 12 |
| **五、2F会客室、2F大会议室、3F指挥室会议扩音系统** | | | |  |  |
|  | 普通会议插（２个电源孔） |  |  | 个 | 22 |
|  | 办公桌面插（２个电源孔２个数据孔） |  |  | 个 | 11 |
| **六、3F指挥室无纸化会议系统** | | | |  |  |
| 170 | 头挂式耳机 | 国产 | 定制 | 个 | 1 |
| **八、区(县)与24个乡镇视频会议系统** | | | |  |  |
| 191 | HDMI高清线缆1 | 国产 | 定制 | 条 | 60 |
| 192 | HDMI信号放大器 | 国产 | 定制 | 套 | 0 |
| 195 | 电视移动支架 | 国产 | 定制 | 套 | 2 |
| **九、审讯办案业务系统** | | | |  |  |
| 205 | 保管室安全门 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |
| 206 | 金属探测器 | 东美 | DS110 | 个 | 3 |
| 207 | 读写卡器 | 国产 | 标准 | 个 | 1 |
| 219 | 蓝牙耳机 | 漫步者 | TWS1 | 套 | 12 |